Mały Płock, 06.05.2020 r.

OGPŚ.271.4.2020

**Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający wymaga wpięcia projektowanej przepompowni ścieków w system monitoringu? Jeśli tak to proszę o określenie wymagań dla systemu monitoringu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wymaga wpięcia projektowanej przepompowni ścieków do systemu monitoringu.**

**Pytanie nr 2**

Czy w zadaniach projektanta znajduje się wykonanie projektu przyłącza elektrycznego  od miejsca wskazanego przez operatora sieci do szafki sterowniczej przepompowni a tym samym uzgodnienia z operatorem sieci ? Czy gmina uzgodniła z operatorem sieci elektrycznej miejsce dostarczenia energii elektrycznej a zadaniem projektanta i wykonawcy jest wykonanie instalacji zalicznikowej do szafki sterowniczej przepompowni?

**Odpowiedź**

**Zasilanie elektryczne przepompowni według odrębnego projektu.**

**Pytanie nr 3**

Czy w zadaniach wykonawcy znajduje się wykonanie przyłącza elektrycznego zalicznikowego od miejsca wskazanego przez operatora sieci elektrycznej do szafki sterowniczej przepompowni ?

**Odpowiedź**

**Zasilanie elektryczne przepompowni według odrębnego projektu.**

**Pytanie nr 4**

 Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz dokument Zagospodarowanie terenu wskazują 11 przyłączy do granicy posesji. Czy w projektowaniu przepompowni brać pod uwagę ilość ścieków z tych 11 posesji czy ilość ta może ulec zmianie jeżeli tak to ile posesji będzie docelowo włączonych w sieć kanalizacji a tym samym w projektowaną przepompownię. Jest to ważna informacja, która wpływa na moc i wydajność pomp w przepompowni.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie przewiduje zmiany ilości przyłączy określonych w programie Funkcjonalno-Użytkowym.**

*Kierownik zamawiającego*

*(-) Józef Dymerski*

*Wójt Gminy*