**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia …………………**

…………….., …………………..

*(miejscowość, data)*

**ZAMAWIAJĄCY**

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(imię, nazwisko, adres, numer telefonu/adres mailowy)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację dostawy i montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii:

* Instalacja fotowoltaiczna o mocy …….. kW

Inwestycja jest częścią projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Mały Płock” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

**Zamówienie obejmuje:**

**-** dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,

**-** wykonanie testów i pomiarów końcowych,

**-** sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych,

- wykonawca dokona zgłoszenia i zapewni odbiór instalacji przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,

- instruktaż użytkowania instalacji fotowoltaicznej,

- przygotowanie uproszczonej dokumentacji technicznej.

**MINIMALNE PARAMETRY INSTALACJI:**

**Maksymalna moc instalacji …… kWp**

1. Min. moc modułu: 340 Wp
2. Sprawność modułu (min): 18%
3. Typ modułu: Monokrystaliczny
4. Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu / wiatru: 5400/ 2400 Pa
5. Tolerancja mocy: 0/+5W
6. Wymagane uziemienie instalacji przewodem 16m2
7. Zabezpieczenie AC/DC wykonane w oddzielnych skrzynkach
8. Wymagany kabel DC min 6 mm2
9. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję:
10. modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,
11. na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,
12. posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
13. Inwerter fotowoltaiczny:
14. moc inwertera dobrana w granicach 95-115% mocy całkowitej instalacji PV;
15. stopień ochrony: min. IP65;
16. sprawność maksymalna ≥ 97%;
17. możliwość komunikacji przez media przewodowe lub bezprzewodowe;
18. inwerter musi posiadać certyfikat NC RfG
19. Falownik musi mieć wbudowane zabezpieczenie (rozłączenie napięcia)
20. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe.

**II. Kryteria oceny ofert oraz sposób nadawania punktacji:**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena brutto – 100%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Metodologia przyznawania punktów** |
| **1.** | Łączna cena brutto | **liczona wg wzoru:**  Cof = ( Cmin / Cof bad ) x 100 pkt  **gdzie:**  **Cof bad   –** cena ofertowa brutto badanej oferty,  **Cmin –** najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu |

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej według punktów przyznanych zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

**III. Warunki unieważnienia postępowania**

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

**IV. Termin składania ofert**

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:

* wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres ………………………….

lub

* wersja papierowa dostarczona na adres: ……………………………………..

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: **………………………**

**V. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

2. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

3. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń (panele fotowoltaiczne, inwerter)

4. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

**VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:**

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**VII. Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego**

1. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

**VIII. Termin realizacji zamówienia:**

Do ……………………….

**X. Płatność**

Płatność w ciągu 7 dni od podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gminę.

Dopuszcza się płatności zaliczkowe/częściowe.

**XI. Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 Do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie Oferenta”

*Załącznik nr 1*

# Formularz oferty

……….…………………………………..

*(miejscowość, data)*

1. **Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:**

…………………………………

…………………………………

…………………………………

1. **Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:**

…………………………………

…………………………………

1. **Wartość oferty:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena netto | VAT | Cena Brutto | Moc pojedynczego panela |
|  |  |  |  |

1. **Ważność oferty: Oferta ważna ……… dni.**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacją dostawy i montażu instalacji

**Oświadczenia:**

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią niniejszego zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, iż reprezentuję podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania tego zamówienia.
3. Oświadczam, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………… dnia …………………………

..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa

*ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO „****OŚWIADCZENIE OFERENTA”***

**OŚWIADCZENIE OFERENTA**

**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania**

Działając w imieniu Wykonawcy - .................................................................., w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oświadczamy, że:

1. Wykonawca **spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu**, tj.:
2. Akceptuje i jest w stanie spełnić minimalne warunki Załącznika nr 2 do regulaminu konkursu - MINIMALNE PARAMETRY INSTALACJI, tj.:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Czy spełnia?**  **(proszę wpisać tak/nie)** |
| Min. moc modułu: 340 Wp |  |
| Sprawność modułu (min): 18% |  |
| Typ modułu: Monokrystaliczny |  |
| Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu / wiatru: 5400/ 2400 Pa |  |
| Tolerancja mocy: 0/+5W |  |
| Wymagane uziemienie instalacji przewodem 16m2 |  |
| Zabezpieczenie AC/DC wykonane w oddzielnych skrzynkach |  |
| Wymagany kabel DC min 6 mm2 |  |
| Urządzenia wchodzące w skład instalacji posiadają gwarancję: |  |
| a. modułów fotowoltaicznych min. 10 lat |  |
| b. na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80% |  |
| c. posiadają instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. |  |
| Inwerter fotowoltaiczny: |  |
| a. moc inwertera dobrana w granicach 95-115% mocy całkowitej instalacji PV |  |
| b. stopień ochrony: min. IP65 |  |
| c. sprawność maksymalna ≥ 97% |  |
| d. możliwość komunikacji przez media przewodowe lub bezprzewodowe |  |
| e. inwerter posiada certyfikat NC RfG |  |
| Falownik ma wbudowane zabezpieczenie (rozłączenie napięcia) |  |
| Urządzenia wchodzące w skład instalacji są fabrycznie nowe |  |

………………………………. …………………………………..

*(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)*