Mały Płock, 11.05.2018 r.

OGPŚ.271.3.2018

**Wyjaśnienia Nr 2 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne wchodzące w skład instalacji solarnej, tj. czy można zastosować sterownik, grupę pompową i zbiornik oraz zawór bezpieczeństwa jako osobne urządzenia dowolnych producentów (nie występujące w wersji zintegrowanej)?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych wchodzących w skład instalacji solarnej, tj. możliwe jest zastosowanie sterownika, grupy pompowej i zbiornika oraz zaworu bezpieczeństwa jako osobnych urządzeń dowolnych producentów (nie występujących razem w wersji zintegrowanej). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą jednak spełniać minimalne parametry techniczne określone w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

*Kierownik zamawiającego*

*Wójt Gminy*

*Józef Dymerski*