Mały Płock, 27.12.2018 r.

OGPŚ.271.10.2018

**Modyfikacja Nr 4 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego postępowania na „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”.

Zakres modyfikacji jest następujący:

**Załącznik nr 10 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – pkt 1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe, akapit pierwszy, otrzymuje brzmienie:**

**1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe**

W Gminie Mały Płock w ramach projektu „Odnawialne Źródła energii w Gminie Mały Płock” zastosowane zostaną dwa warianty instalacji kolektorów słonecznych o mocy 0,003658 MWt i 0,005487 MWt, nie przekraczających łącznej mocy 2 MWt. **Dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o wyższych mocach pod warunkiem nie przekroczenia łącznej mocy 2 MWt.** Kolektory słoneczne będą posiadać jeden z poniższych certyfikatów, wydanych przez właściwą jednostkę certyfikującą nie starszą niż 5 lat:

*Kierownik zamawiającego*

*Wójt Gminy*

*(-) Józef Dymerski*