Mały Płock, 27.12.2018 r.

OGPŚ.271.10.2018

**Wyjaśnienia Nr 9 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 **Wyjaśnienia Nr 2 treści SIWZ** opublikowane w dniu 14.12.2018, dotyczące opisu minimalnych wymagań względem kolektorów słonecznych **wnosimy o wykreślenie wymogu zastosowani kolektora słonecznego o mocy nie większej niż 5%** względem podanej w minimalnych wymaganiach. Wykonawca w zadanym pytaniu zaproponował rozwiązania zastosowania kolektora słonecznego o wyższej mocy niż podana w dokumentacji **pod warunkiem** dostarczenia urządzeń które zapobiegną problemowi przegrzewów płynu w instalacji. Zatem ograniczenie przez Zamawiającego mocy kolektora do „ nie większej niż 5%” jest bezzasadne.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów słonecznych o wyższych mocach względem podanych w minimalnych wymaganiach, pod warunkiem nie przekroczenia łącznej mocy 2 MWt.**

*Kierownik zamawiającego*

*Wójt Gminy*

*(-) Józef Dymerski*